五戸町公共下水道事業

経営戦略策定業務委託

報　告　書

平成３０年　３月

青 森 県　五 戸 町 建 設 課

－　目　　　次　－

1. 業務概要	1

1.1. 業務目的	1

1.2. 委託概要	1

1.3. 業務内容	5

1.4. 業務工程表	9

1.5. 成果品	9

2. 基本情報の整理	10

2.1. 五戸町汚水処理施設の概況	10

2.2. 五戸町既計画の整理と本計画の位置づけ検討	10

2.3. 下水道経営に関する基本方針	11

2.4. 事業概要の整理	13

3. 投資財政計画	41

3.1. 収益的収支	41

3.2. 投資計画	57

3.3. 収支計画	65

3.4. 収支ギャップ	67

3.5. 一般会計の推移	68

3.6. 収支計画のまとめ	69

4. 「効率化・経営健全化の取組方針」の検討	70

4.1. 投資・財源・最適化に関する事項	70

4.2. 今後検討予定の取組の整理	71

5. 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項	72

5.1. 目標設定	73

6. 経営戦略計画書	74

業務概要

業務目的

五戸町では公共下水道事業を平成13年度に、農業集落排水事業を昭和61年度にそれぞれ供用を開始している。両事業共に現在も整備を行っているが、供用開始から20年近くが経過し機器類の更新時期を迎えてきていることや人口減少に伴う料金収入の減少が懸念されるなど、その経営環境は厳しさを増している。このような中、本町では将来にわたり安定的かつ持続的な運営を図り、経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図ることを目的に、事業運営する公共下水道事業（以下「下水道事業」という）について、「投資」と「財政」の両面から今後の経営の方向性を明らかにする「経営戦略」を策定する方針である。

本業務では、「投資試算」及び「財源試算」の将来予測方法、経営健全化や財源確保の具体的方策を整理し、経営戦略としてとりまとめることを目的とする。

委託概要

本町の下水道事業概要を表 1-1に、本業務の委託概要を表 1-2に示す。

表 1-1　本町の下水道事業概要

表 1-2　委託概要

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 業務名 | 第２２号 五戸町公共下水道事業 経営戦略策定業務委託 |
| 対象事業 | 五戸町 公共下水道事業 |
| 業務内容 | １．基本情報の整理 １-１.基本方針の検討 １-２.既計画の整理と本計画の位置づけ検討 １-３.事業概要の整理 １-４.まとめと照査 ２．投資・財政計画の策定 ２-１.投資計画の策定 （１）施設及び整備の現状把握 （２）需要予測の整理 （３）目標設定 （４）投資試算のとりまとめ ２-２.財源計画の策定 （１）現状の財務分析 （２）シナリオ設定 （３）財源試算のとりまとめ ２-３.投資・財政計画の策定 ２-４.まとめと照査 ３．効率化・経営健全化の取組方針の検討 ３-１.投資以外の経費に関する整理 ３-２.今後検討予定の取組の整理 ３-３.事後検証、更新等に関する検討 ３-４.まとめと照査 ４．提出図書の作成 ５．打合せ協議 |
| 履行期間 | 平成29年10月31日 ～ 平成30年3月23日 |

図 1-1に本町の公共下水道事業の位置図を示す。

図 1-1 汚水処理施設整備構想図

本業務の作業フローは、以下のとおりである。

図 1-2　作業フロー

業務内容

基本情報の整理

基本方針の検討

本町における下水道事業の経営理念、政策等を整理する。経営理念や政策等は、本町の抱える課題、課題への対応方針等を考慮したものとすることに留意する。また、あわせて組織、民間活力・資産活用の状況についても整理する。

既計画の整理と本計画の位置づけ検討

本町の既計画を整理し、各計画の内容を踏まえたうえで、策定する経営戦略の位置づけを整理する。

事業概要の整理

本町の下水道事業について、現況の事業概要を整理する。整理する内容としては、以下の項目が挙げられる。

①施設について

・供用開始年度（供用開始後年数）

・法適（全部適用、一部適用）、非適の区分

・処理区域内人口密度

・流域下水道等への接続の有無

・処理区数

・処理場数

・広域化、共同化、最適化実施状況

②使用料について

・一般家庭用使用料体系の概要、考え方

・業務用使用料体系の概要、考え方

・その他の使用料体系の概要、考え方

・条例上の使用料（1ヶ月20ｍ3あたり、過去3ヶ年分を記載）

・実質的な使用料（1ヶ月20ｍ3あたり、過去3ヶ年分を記載）

※実質的な使用料は、料金収入の総和を有収水量の総和で除した値に20ｍ3を乗じたもの

③組織について

・職員数

・事業運営組織（過去の組織再編等がある場合はそれを踏まえる）

まとめと照査

「基本情報の整理」における方針の確定・確認と作業内容の照査を行う。

投資・財政計画の策定

投資計画の策定

投資試算の検討にあたり、以下の作業を実施する。

施設及び整備の現状把握

既存の施設及び設備データ、決算統計書に記載されている情報等を確認し、施設及び設備の現状を把握する。

需要予測の整理

今後、必要となる事業とその実施時期等をとりまとめ、予定されている将来事業費を整理する。この際には他計画の内容を反映するとともに、必要に応じて各計画間の確認や調整等を図る。

目標設定

需要予測の整理結果をもとに、事業の実施状況を評価するための指標（経費回収率、水洗化人口等）とその目標値を設定する。目標値の設定にあたっては、他計画の内容を反映するとともに、必要に応じて各計画期間の確認や調整等を図ることとする。

投資試算のとりまとめ

将来の需要予測及び目標設定の結果をもとに、将来事業費を整理する。なお、下水道事業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としていることを踏まえ、必要な財政負担を賄う財源を取りまとめるため、財務状況の適切な現状把握、将来動向、事業の財源構成について検討する。この際には、町内部にて策定済の事業計画との関係について調整を図る必要があることに留意する。

財源計画の策定

財源試算の検討にあたり、以下の作業を実施する。

        - 現状の財務分析

財務分析によって本町の現状や課題点等を把握する。財務分析は、同規模都市町等と比較するための比率分析と本町の推移を把握するための時系列分析の両方について実施する。人・カネ・モノの視点について、本町の状況を把握するため各種の指標値を設定する。ここでは、総務省で整理されている下水道事業経営指標及び公営企業年鑑の財務指標から分析に用いる指標を抽出する。

シナリオ設定

将来の財源等予測にあたり、シナリオを設定する。シナリオは、前項で整理された将来事業費、把握された課題点等を踏まえて検討する。この際には、可能投資額や一般会計繰入金の上限額、投資の平準化についても考慮する。

財源試算のとりまとめ

設定された予測シナリオ毎に将来の財政収支を予測する。財政収支予測モデルは今後の活用を踏まえてExcel等の汎用ソフトにて作成する。

投資・財政計画の策定

施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した計画（財源試算）を基に、投資以外の経費も含めた収支の見通しをとりまとめた投資・財政計画を策定する。

まとめと照査

「投資・財政計画の策定」における方針の確定・確認と作業内容の照査を行う。

効率化・経営健全化の取組方針の検討

投資以外の経費に関する整理

中長期の収支計画の中心となる施設・設備に関する投資試算及び財源試算に加え、投資以外の経費についても整理する。

今後検討予定の取組の整理

広域化、投資平準化、民間活力等について、本町で取り組む可能性を検討する。

事後検証、更新等に関する検討

経営戦略の進捗管理や見直しについて、策定後の事後検証及び更新等の方法について検討する。この際には、進捗管理や更新等の時期・期間についても検討する。

まとめと照査

「効率化・経営健全化の取組方針の検討」における方針の確定・確認と作業内容の照査を行う。

提出図書の作成

これまでの作業内容及び各種検討結果をまとめ、総務省による「経営戦略策定ガイドライン」に示された様式に沿った本町の「経営戦略」を作成する。

また、提出(成果品)図書の作成にあたっては、議会や住民に対して「経営戦略」の意義・内容等を分かりやすく説明し、理解を得ることが重要であることから、経緯や考え方等を分かりやすく記載することに留意する。

打合せ協議

打合せ協議は、着手時、中間２回、完了時の４回とする。なお、着手・完了時及び作業期間中における主要な業務打合せには管理技術者が出席し、発注者と十分協議するものとする。

○	初回打合せ

業務内容及び収集(必要)資料の確認等を行う。

○	中間打合せ（２回）

作業の中間報告並びに作業中に発生する諸条件の確定に関する協議を行う。

○	最終打合せ

作業全般及び成果取りまとめについて確認を行う。

業務工程表

本業務は、以下の工程に示すとおりとする。

（設計工期：平成29年10月31日～　平成30年3月23日）

成果品

成果品は、以下のとおりとする。

| 図書名 | 縮尺・形状寸法 | 提出部数 |
| --- | --- | --- |
| 公共下水道事業経営戦略図書 | A4版 | 1部 |
| 電子データ |  | 1式 |

基本情報の整理

五戸町汚水処理施設の概況

公共下水道事業

青森県では昭和50年度に、水質環境基準の目標達成を図るため、新井田川河口水域における下水道整備に関する総合的な基本計画として、「新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画（以下、「流総計画」）の調査に着手した。当流総計画は、各流域内市町村における個別の下水道計画の上位計画として位置づけられるものである。

五戸町においては、馬淵川流域下水道に編入した場合と、単独公共下水道で整備した場合とについて、平成3年度に比較検討された結果、「流域関連公共下水道」としての整備が位置づけられた。

こうした上位計画の基本方針に応じ、馬淵川流域関連五戸町公共下水道事業は平成6年に第一期の事業化を図り、さらにその後、平成11年、平成14年、平成18年、平成20年、平成25年、平成29年度の事業変更を経て、現在に至っている。

平成28年度末現在の整備進捗状況は、全体計画面積556.0haに対し、228.0haが整備済みで約41.0％の面積整備率である。また全体計画人口9,000人に対し、整備済みは6,041人で約67.1％の人口整備率である。

五戸町既計画の整理と本計画の位置づけ検討

1.1に示すとおり、本計画では「投資」と「財政」の両面から今後の経営の方向性を明らかにする必要があるため、可能な限り実情に近い「投資計画」と「財政計画」を策定することを目的に、表 2-1に示す本町の各種上位計画との整合を図る。

表 2-1　各種上位計画

| 各種上位計画 |  | 策定年月 |
| --- | --- | --- |
| 上位 | 青森県 汚水処理施設整備構想 | 平成28年7月 |
|  | 馬淵川 流域下水道全体計画 | 平成29年3月 |
|  | 馬淵川 流域下水道事業計画 | 平成30年 |
|  | 五戸町 汚水処理施設整備構想 | 平成30年 |
|  | 五戸町 公共下水道全体計画 | 平成30年 |
|  | 五戸町 公共下水道事業計画 | 平成29年10月 |

※太字は策定予定年

下水道経営に関する基本方針

計画期間

経営戦略の計画期間は、総務省から発刊されている「経営戦略策定ガイドライン（平成26年1月26日施行）」（以下「ガイドライン」という）によると、『個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、10年以上の合理的な期間を設定すること』となっている。

本計画においては、今後の本町下水道事業を効率的かつ健全に運営するため、平成30年度から平成39年度までの10年間を計画期間とする。

なお、上記期間内であっても、行政や社会経済環境の変化等により内容を見直す必要がある場合には随時変更を行うものとする。

計画期間：平成30年度～平成39年度（10年間）

経営の基本方針

- 五戸町都市計画区域マスタープラン（平成22年8月策定）においては、『みんなで創る、活気あるまち「ごのへ」』を基本理念として、下水道事業の基本方針を示している。

本計画の基本方針については上記計画を参考にし、以下のとおりとする。

【下水道の整備の方針】 - 本区域の公共下水道は、馬淵川流域関連公共下水道整備計画に基づき、馬淵川流域関連公共下水道事業により整備を進めているが、今後とも生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、市街化の動向や道路等の都市基盤整備と整合を図りながら効率的な施設整備を行う。 【整備水準の目標】 - 公共下水道の汚水に係る整備については、町の財政規模に適した集合処理区域への見直しにより、市街地の全域を対象に平成35年度まで計画的に進める。 【主要な施設の配置の方針】 - 本区域の汚水に係る整備については、馬淵川流域関連公共下水道計画に基づき用途地域全体を対象とし、生活環境の向上を図るため整備を行うものとする。 【主要な施設の整備目標】 - おおむね平成35年度までに整備する。

事業概要の整理

公共下水道事業の現況

事業計画の概要

本町公共下水道事業の全体計画の概要は表 2-2に示すとおりであり、下水の排除方式は分流式を採用している。

目標年次平成36年の変更計画以降、216.1haの区域拡大が予定されており、今後の生活環境の向上を図るため効率的な施設整備を行う。

表 2-2　計画概要（公共下水道事業）

以下に、巻末に添付する決算統計資料　10表　施設及び業務概況に関する調より整理した、本町の事業概要を示す。

        - 整備面積、管路整備延長の推移

整備面積及び管路整備延長の推移は、表 2-3及び図 2-1、図 2-2に示すとおりである。

平成28年度末の汚水処理の整備面積は228haであり、管路整備延長は47kmである。平成13年度からの年平均整備量は、整備面積で約10ha/年、汚水管路整備延長で約2kmとなっている。

表 2-3　整備面積、管路整備延長の推移

図 2-1　整備面積の推移

図 2-2　管路整備延長の推移

整備済み人口、水洗化人口の推移

整備済み人口及び水洗化人口の推移は、表 2-4及び図 2-3に示すとおりであり、平成28年度末の整備済み人口は6,041人、水洗化人口は4,113人となっており、水洗化率68.1％である。

平成13年度からの年平均整備量は、整備人口で約263人/年、水洗化人口で約179人/年となっている。

表 2-4　整備済み人口、水洗化人口の推移

図 2-3　整備済み人口、水洗化人口の推移

流入水量、有収水量の推移

年間処理水量、年間有収水量は、表 2-5及び図 2-4に示すとおりであり、前項の整備面積や整備人口・水洗化人口の増加に伴い、水量も増加している。平成28年度の年間処理水量は364,845ｍ3、年間有収水量は320,736ｍ3であり、有収率は87.9％である。

表 2-5　年間処理水量、年間有収水量の推移

図 2-4　年間処理水量、年間有収水量の推移

投資額の推移

事業着手以降の投資額の推移とその財源内訳及び事業費内訳は、表 2-6及び図 2-5、図 2-6に示すとおりである。平成28年度末時点の総投資額は約77億円であり、平成13年度からの総投資額の財源内訳は、国庫補助金が約33.7％、地方債が約50.4％となっている。また、使用用途別の事業費内訳は、管渠費が約85.5％、流域下水道建設負担金が約5.4％となっている。

表 2-6　投資額の推移

図 2-5　投資額（財源内訳）の推移

図 2-6　投資額（事業費内訳）の推移

下水道使用料

公共下水道事業の平成13年度から平成28年度までの料金収入と、年間の有収水量の推移を表 2-7に示す。

平成13年度以降の料金収入は、下水道の整備により有収水量が増加し、それに伴い増加している。

使用料単価は、平成26年度に消費税の増税のために増加した。

表 2-7　公共下水道事業の下水道使用料と有収水量の推移

図 2-7　下水道使用料の推移

平成29年4月1日現在における、県内他市町村との下水道使用料の比較結果を表 2-8に示す。

一般家庭使用料（20ｍ3/月）は、県内26市町村のうち、新郷村が最も安価であり、高価となったのは黒石市・十和田市である。

また、下水道基本料金は、10ｍ3までの使用区分で設定されている市町村が多く、超過料金については累進制としている市が多い。

青森県内の26市町村と20ｍ3使用時の料金を比較した結果、本町は4番目に安価である。

表 2-8　近隣市町との下水道使用料の比較（一般家庭使用料）

平成29年4月1日現在の、全国の同類型他都市と下水道使用料について比較した結果を表 2-8に示す

同類型37市町村のうち、本町は8番目に安価であった。

本町の類型については表 2-14で整理するとおりである。

表 2-9　同類型他市との下水道使用料の比較（一般家庭使用料）

組織

本町の下水道事業は建設課において運営している。建設課では、下水道事業のみならず水道事業についても一体となって運営している。

なお、下水道事業の経営健全化を目的とした組織体制の再編は過去に実施していない。

下水道事業における組織の概要を表 2-10に示す。

表 2-10　下水道事業等における組織の概要

注）損益勘定所属職員：維持管理に従事する職員

資本勘定所属職員：建設事業に従事する職員

図 2-8　職員数の推移

民間活力の活用状況

本町の下水道事業等における民間活力等の活用状況を表 2-11に示す。

公共下水道事業においては、マンホールポンプに係る維持管理業務等を民間委託により実施している。

表 2-11　民間活用及び資産活用の状況概要

民間活用の状況

公共下水道における公共施設の管理者は、下水道法により下水道管理者を設置することが定められており、公共下水道においては市町村長がこれにあたり、公共施設管理に係る責任や権限等を担うこととなっている。

公共施設の管理は、本来、国又は地方公共団体等法定管理者が行うべきものであるが、施設管理に係る業務のうち現場の定型的な業務等については、運営・管理の責任・権限等を法定管理者側に留保しつつ、その業務の一部を様々な手法により民間に委ねてきている。

以下に「民間委託」、「指定管理者制度」、「PPP/PFI」について概説を行い、本町における適用の検討結果を示す。

        - 民間委託（包括的民間委託を含む）

①概説

「民間委託」とは、「現在多くの地方公共団体において活用される私法上の請負契約（当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約（民法第632条））や準委任契約（法律行為でない事務を委託する契約（民法第656条））」であり、従来型の「民間委託」は単年度・分離発注で行われるのが一般的である。

「包括的民間委託」については、下水道分野においては「下水処理場等の維持管理における包括的民間委託の推進について」（平成16年3月国土交通省都市局下水道部管理指導室長通知）において、「①性能発注方式であること、②複数年契約であることを基本的な要素とする」として定義されている。この通知において、「性能発注」と「複数年契約」の2要素が定義要件とされているが、それ以前に「性能発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドライン」（平成13年4月国土交通省）において「性能規定化」、「複数年度化」、「複数業務化」について、以下のとおり整理されている。

まず、「性能規定化」とは、一定の性能（機能）の確保を施設管理の条件として課しつつ、運転方法等の詳細については民間事業者に任せるものである。性能規定の特徴について同ガイドラインにおいては、仕様規定と性能規定の比較により表 2-12のようにまとめられている。

表 2-12　下水処理場維持管理を想定した仕様規定と性能規定の比較

次に「複数年度化」とは、従来型の民間委託では、年度予算の関係上、委託期間は1年以内とされることが通常であったが、包括的民間委託においては複数年度契約として締結されるものである。これにより、「委託者にとっては委託事務量の軽減等のメリットが、受託者にとっては維持管理ノウハウ構築のインセンティブ、安定的な業務の遂行等のメリットがある」とされている。

最後に「複数業務化」については、同ガイドラインにおいて図 2-9に示すイメージ図により要点が示されている。すなわち、ユーティリティ調達管理や補修を包括的民間委託の業務範囲に含めることで、民間の創意工夫やノウハウの活用によるコスト縮減を期待できるとされている。

図 2-9　性能発注のレベル（業務範囲）と、性能発注の導入によるコスト縮減のイメージ

指定管理者制度

平成15年9月の地方自治法の改正により、指定管理者制度が導入され、従来型の民間委託では民間に委ねることができなかった公権力行使のうち、公共施設の料金の設定及び直接収受、施設の使用許可を指定管理者として指定した民間事業者に委ねることが可能となった。

また、上記の法改正と足並みを合わせ、各事業分野における公物管理法お規定を踏まえて、民間に委ねることが可能な範囲の検討・整理が進み、事業分野毎に指定管理者が行うことができる範囲の考え方が平成15年度に国から通知されている（表 2-13参照）。

指定管理者制度では、従来型の民間委託では委ねることができなかった公共施設の料金の設定及び直接収受、施設の使用許可ができるようになる等、民間に委ねることのできる範囲が拡大したが、「指定管理者の指定」は行政処分行為であり、指定を受けた民間事業者の権利が弱いため、長期の資金調達が必要な投資行為を行うことは困難であること等が課題として挙げられる。

表 2-13　民間事業者の実施可能な範囲

PPP・PFI

PPP（Public-Private Partnership：公民連携）とは、公民が連携して公共サービスの提供を行うスキームのことである。PPPの中には、PFI（Private Finance Initiative）、指定管理者制度、市場化テスト、公設民営（DBO）方式、さらには包括的民間委託、自治体業務のアウトソーシング等も含まれる。

従来型の民間委託では、単年度・分離発注が一般的であったが、行財政改革の必要性の高まりを受け、「民間でできることを民間に任せるべき」という考え方の広がりの中で、設計、建設、運営、維持管理を長期一括発注するPFI制度が導入された。

PFI制度では、平成11年9月に施行された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下、「PFI法」という。）により制度化され、設計、建設、運営、維持管理の長期一括発注と性能発注により効率化を図り、VFMの達成を実現する手法として拡大していった。

ただし、PFI制度は、民間による施設整備と運営・維持管理及び資金調達を一括化する手法であり、運営・維持管理について民間に委ねることのできる業務範囲については、従来型の民間委託で可能とされる範囲から変わるものではなかった。例えば、民間事業者による公の施設の料金の直接収受や、施設の使用許可等公権力の行使等に係る業務は、PFI法に基づく事業契約だけでは民間に委ねられないものである。

しかし、厳しい財政状況の中で老朽化する社会インフラの維持更新のニーズに対応するため、一定の収益性を見込める公共施設等を対象として、平成23年6月のPFI法改正に伴い、公共施設等運営権制度が創設された。公共施設等運営権制度とは、収益性のある公共施設等の運営権を一定期間、民間事業者に設定し、国又は地方公共団体等がその対価を得るものである。また、公共施設等運営権は法定みなし物件とされ、資金調達における担保能力を確保したことが特徴となっている。

民間事業者の実施可能範囲の拡大という観点からは、公共施設等運営権制度により、下水道分野及び空港分野において、施設の料金の設定及び直接収受が可能となっている。

本町における適用検討

本町の公共下水道事業は、馬淵川流域下水道における流域関連公共下水道として事業を実施しているため、終末処理場を有していない。このため、処理場施設に係る民間活力（包括的民間委託、指定管理者制度等）の導入については、今回は検討しない。

資産活用の状況

        - エネルギー利用（下水熱・下水汚泥・発電等）

今後の下水道事業においては、地球温暖化の顕在化や世界的な資源・エネルギー需要の逼迫が懸念され、循環型社会への観点から、低炭素社会の構築が求められており、従来の下水を排除・処理する一過性のシステムから、集めた物質等を資源・エネルギーとして活用・再生する循環型システムへ転換することが必要となっている。

資源・エネルギーの利用推進に向けた各種ガイドラインが国土交通省から以下のとおり提示されているので、概略・詳細検討に当たっては各種ガイドラインを参考のうえ、検討を進めるものとする。

- 下水道における地球温暖化対策マニュアル（H28.4）

- 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン-改訂版-（H27.3）

- 下水汚泥のエネルギー化導入簡易検討ツール（H27.3）

- 下水道におけるリン資源化の手引き（H22.3）

- 民間事業者による下水熱利用手続きガイドライン（H24.12）

- 下水熱利用マニュアル（案）（H27.7）

- 下水熱ポテンシャルマップ（広域ポテンシャルマップ）作成の手引き（H27.3）

- 下水熱ポテンシャルマップ（詳細ポテンシャルマップ）作成の手引き（H27.3）

また、事業スキームとしては、社会資本整備総合交付金のうち、下水道事業の新生代下水道支援事業制度を活用するほか、固定価格買取制度（FIT）等を利用したPFIなどがあるため、導入の際には最適な方法についても検討する必要がある。

ここでは、①下水熱、②下水汚泥、③発電等について下水道事業における活用の概略について提示した上で、本町における活用状況及び導入の実現性について検討する。

①下水熱

下水の温度は、夏は外気温に比べて低く、冬は高くなる。この温度差は高効率ヒートポンプや熱交換器により給湯・空調等のエネルギー源として安定的に利用することができる（図 2-10参照）。

導入に当たっては、「下水熱利用マニュアル（案）」（平成27年7月　国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部）を参考に概略・詳細検討を進めて行くものとする。また、下水道管渠から採熱をする際には、「管路内設置型熱回収技術を用いた下水熱利用導入ガイドライン（案）」（国土交通省 国土技術政策総合研究所）を参考に検討を行うものとするが、対象管径としてはφ1,000～2,200mmとなっている。

図 2-10　下水水温と気温との比較（イメージ図）

②下水汚泥

下水汚泥のエネルギー利用については、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン-改訂版-」（平成27年3月　国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部）において、図 2-11のとおり体系化されている。

導入にあたっては、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン-改訂版-」等を参考に概略・詳細検討を実施するものとするが、これまでの導入実績を見ると日最大処理水量が概ね10千ｍ3/日以上の施設で導入されている。

図 2-11　下水道が有する資源・エネルギーと主な利用用途

③発電等

平成24年7月1日から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が開始されている。本制度は、太陽光・バイオマス等による発電が位置付けられており、下水道事業においてもその活用が考えられる。

一方で、補助金等で取得した土地・施設に発電設備や送電設備等を設置する場合には、財産処分の承認申請などが必要となる場合もあるため、青森県との協議のうえ、設置することとなる。

詳細については、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度における下水道事業の補助金等交付の考え方等について」（事務連絡　平成24年9月14日　国土交通省水管理・国土保全局下水道部　下水道事業課　企画専門官，下水道事業課　課長補佐（事務））を参考にして、対応することとなる。

なお、下水道事業における発電利用としては、以下のケースが考えられる。

ａ：単独費により自ら太陽光発電，バイオガス発電施設を設置する場合

ｂ：民間事業者が下水道処理場等において太陽光発電，バイオガス発電を行う場合

本町における適用検討

未利用土地については、前項の③発電等に記載したとおり、太陽光発電施設の設置等の有効活用が考えられる。

本町におけるエネルギー利用や土地・施設等の利用については、適した資産を有していないため、資産活用の導入については、今回は検討しない。

経営比較分析表を活用した現状分析

現状分析は、総務省のホームページ上で公表されている下水道事業経営比較分析表を用いて行う。

＜総務省HP　平成27年度　下水道事業経営指標・下水道使用料の概要＞

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/jititai_2/h26/html/mokuji.html

下水道事業の経営は、処理を行う規模、地理的条件や事業進捗度により様々であり、健全経営のための絶対的な基準を設定することは困難である。しかし、個々の下水道事業をこれらの基礎的な条件により類型化することにより、当該事業と同じ類型に分類された他団体との比較分析を行い、当該事業の特徴、問題点を把握することは可能である。

この経営診断表は、全国の下水道事業の中から類似する事業や全国平均との比較により、当該事業の特徴、問題点を把握し、健全経営のための参考とする。

なお、類似する事業とは、規模別分類（処理区域内人口），地理的条件別分類（有収水量密度）、事業進捗度別分類（供用開始後年数）の3つの指標から分類され、本町の類型については表 2-14に示すとおりである。

平成27年度の公共下水道事業の類型はDd2に分類される。

表 2-14　平成27年度の本町の類型（公共下水道事業）

比較経営診断表は、27の指標を算出して類似団体平均や全国平均との数値比較を行っており、そのうち、5項目について、類似団体平均を1.0とした場合の比較分析グラフによる事業の効率性を比較している。

比較経営診断表は表 2-15に示すとおりである。

公共下水道事業においては、施設の効率性（有収率）を除く、全ての項目において類型平均、全国平均を下回っている。

これには、事業採択以後、鋭意事業を推進してきたが、本事業の供用開始以前（平成13年）に、広く浄化槽が普及しており、下水道の一定の進捗が図られた現在も浄化槽の利用者が多く、下水道へ切り替えをされないことが原因の一つであると考えられる。

今後については、早期の普及率向上を目指すと同時に、未接続の住民への下水道の役割や重要性をPRし、その利用への理解を得るための広報活動や、戸別訪問や電話等の接続率向上の啓蒙活動を実施する必要がある。

なお、経営指標の算式については、次ページ以降に示すとおりである。

表 2-15　平成27年度経営比較分析表（公共下水道事業）

表 2-16　経営指標の算式（その１）

表 2-17　経営指標の算式（その２）

投資財政計画

収益的収支

料金収入

行政人口、処理区域内人口、水洗化人口

表 3-1、図 3-1に行政人口、処理区域内人口、水洗化人口を示す。

本町の行政人口は、平成18年度から現在まで減少傾向を示しており、今後も同様の傾向が続くことが考えられる。処理区域内人口、水洗化人口については、平成18年度から現在まで整備に伴い増加傾向となっている。

将来行政人口、将来処理区域内人口は、上位計画である事業計画（平成29年度申請）人口を採用する。

なお、水洗化人口については、上記計画で推計されていないため、過年度の水洗化率から将来の水洗化率を推計し、その推計値を用いて将来水洗化人口を設定した。

表 3-1　行政人口、処理区域内人口、水洗化人口

図 3-1　行政人口、処理区域内人口、水洗化人口

表 3-2、図 3-2に将来水洗化率を示す。

将来の水洗化率は過年度の水洗化率を、線形式（上限側の予測式）と対数式（下限側の予測式）を用いて推計し、その平均値とした。

表 3-2　将来水洗化率

図 3-2　将来水洗化率

将来有収水量および将来処理水量

表 3-3、図 3-3に、過年度の有収水量原単位、処理水量原単位を示す。

過年度の有収水量と処理水量は水洗化人口の増加に伴い、増加傾向にある。有収水量原単位、処理水量原単位については、平成18年度以降減少傾向にある。

将来の有収水量原単位、処理水量原単位については、近年の減少傾向を反映させるため、過年度の最小値を将来値とする。将来の有収水量と処理水量については、将来の各原単位に水洗化人口を乗じて設定する。

表 3-3　過年度の有収水量原単位と処理水量原単位

図 3-3　年間有収水量および処理水量

使用料単価および使用料収入

表 3-4、図 3-4に示すように、平成18年度以降の使用料単価は、平成26年度の消費税の増税の影響もあり徐々に微増傾向である。

将来の使用料単価については、この微増傾向を反映させるため近年の最大値を将来値とした。

表 3-4　下水道使用料単価

図 3-4　下水道使用料単価

図 3-5に将来有収水量および使用料収入を示す。

将来の使用料収入は、先に算定した将来有収水量に将来使用料単価を乗じて算定した。

図 3-5　将来有収水量および使用料収入

総括表

料金収入に関わる総括表を表 3-5に示す。

表 3-5　総括表

受託工事収益

本町では、受託工事収益を過年度において計上していないため、本計画においても計上しない。

営業収益：その他

収益的収支におけるその他には、「雨水処理負担金」、「その他」費用が計上される。

「雨水処理負担金」は、雨水処理に要する資本費及び維持管理費に対して交付されるものであり、本町では雨水排水施設を整備しておらず、将来においても整備予定はないため計上しない。

本町の「その他」には、馬淵川流域下水道維持管理費累積収支差額分の収益が計上されている。この収益は、前年度の流域下水道維持管理負担金と維持管理費の差分であり、将来の見通しを想定することは困難である。このため、将来におけるこの収益は過年度の平均値とした。

表 3-6　収益的収支：その他

図 3-6　収益的収支：その他

他会計繰入金

表 3-7に将来の他会計繰入金を示す。

収益的収支における他会計繰入金は、汚水維持管理費と支払利息のうち、適正な使用料を徴収してもなお不足する額を繰入れる計画とする。

表 3-7　基準内他会計繰入金

なお、この他会計繰入金の内訳は表 3-8のとおりとする。

特別措置分は、平成18年度の地方財政措置の変更により、平成17年度以前に借入した地方債の元利償還金に対する影響分を財政措置として繰入れる（地方債の発行）もので、その将来値は過年度の最小値とした。

その他は、過疎対策事業債等に要する経費を見込み、その将来値は過年度の最小値とした。

分流式下水道等に要する経費は、特別措置分とその他を繰入れても不足する分を、繰入れる計画とした。

表 3-8　基準内他会計繰入金の内訳

営業外収益：その他

本町では、営業外収益のその他収益は計上されていないため、将来においても非計上とする。

職員給与費

将来の職員給与費は、将来の職員数に1人あたり平均給与費を乗じて算出する。

表 3-9、図 3-7に総職員数と総職員給与費を示す。

過年度の損益勘定職員数と資本勘定職員数は、平成18年度以降から徐々に減少傾向にある。将来の職員数は、今後大規模な整備拡大や新規施設の整備予定はないことから、損益勘定職員と資本勘定職員を各１人ずつとした。

1人あたりの職員給与費についても、平成18年度以降から徐々に減少傾向にあるため、その傾向を反映させるべく、過年度の最小値を将来値とした。

なお、本事業では過年度において退職手当等を計上していないため、将来計画でも計上しない。

表 3-9　総職員数と総職員給与費

図 3-7　総職員数と職員給与費

営業費用：その他

本町の営業費用には、「流域関連下水道管理運営負担金」、「委託料」、「その他」が計上される。これらの項目は下記の通り設定した。

流域関連下水道管理運営負担金

馬淵川流域下水道の流域関連下水道管理運営負担金は、流域幹線に設置された流量計の計測流量と、馬淵川浄化センターの処理水量の比率により設定されている。

本計画における流域関連下水道管理運営負担金は、過年度の処理水量と負担金から将来の負担金単価を算出し、その単価に将来処理水量を乗じて設定した。近年の負担金単価は、徐々に減少傾向にあるため、近年の最低値を将来値とした。なお、平成29年度と30年度については、流域管理者保有の計画値を採用した。

表 3-10　流域関連下水道管理運営負担金

図 3-8　流域関連下水道管理運営負担金

委託料

本町の委託料は、「下水道台帳整備費」、「マンホールポンプ維持管理費」等の委託料が計上されている。

将来の委託料は、今後も過年度と同程度の面整備を実施する予定であること、マンホールポンプ施設の新設も予定していることから、過年度の最大値を将来値とした。

表 3-11　委託料

図 3-9　委託料

その他

本町のその他は、「共済費」、「需用費」、「工事請負費」等が計上されている。

平成20年度以降のその他費用に大きな変動は見られないことから、その将来値は、平成20年度以降から現在までの実績平均値とした。

表 3-12　その他

図 3-10　その他

支払利息

3.2に示す、起債償還計画より設定した。

営業外費用：その他

本町では、その他費用を過年度において計上していないため、本計画においても計上しない。

投資計画

将来投資額（将来建設改良費）

表 3-13に将来投資計画を示す。

計画期間における町の事業は、汚水処理施設の整備普及が中心となるため、管渠整備費のみを計上する。

管渠整備費は、本事業の事業計画（平成29年度申請）値より年間1.2億円とした。その財源は、補助事業費と単独事業費の割合を0.8：0.2とし、補助事業費のうち40％、単独事業費のうち80％を地方債で充当することとした。工事負担金については、3.2(3) のとおり設定し、不足分は他会計補助金を繰り入れることとした。

流域下水道建設費負担金は、3.2(2) のとおり設定し、地方債と他会計補助金で充当することとした。

なお、平成36年度以降は整備予定がないため、管渠整備費は計上しない。

表 3-13　将来投資計画

流域下水道建設費負担金

表 3-14、図 3-11に流域下水道建設費負担金を示す。

将来の流域下水道建設費負担金は、流域総事業費と町の負担割合から設定する。

将来の流域総事業費は、県が所有している平成30年度の計画値から、平成36年度の事業費を線形補完し算出した。なお、平成36年度の総事業費は流域事業計画値を採用し、平成39年度までは同程度の事業量を実施することとした。

平成29年度と平成30年度の将来負担金は、流域下水道管理者所有の計画値より設定した。平成31年度以降の将来負担金は、流域下水道管理者設定の負担割合に流域総事業費を乗じて設定した。

表 3-14　流域下水道建設費負担金

図 3-11　流域下水道建設費負担金

工事負担金（受益者負担金）

表 3-15、図 3-12に過年度の管渠整備費と工事負担金を示す。

過年度の管渠整備費と工事負担金は、平成18年度から現在まで徐々に減少傾向にあり、管渠整備費については、平成22年度より2億円を下回っている。将来の管渠整備費は約1.2億円であり、今後も近年と同程度の整備を実施する予定である。

将来の工事負担金は、平成22年度以降から現在まで徐々に減少傾向にあるため、近年の最小値を将来値とした。なお、平成36年度以降は整備予定がないため、工事負担金についても計上しない。

表 3-15　工事負担金

図 3-12　工事負担金

起債償還計画

表 3-13に示す、地方債の償還計画について表 3-16、表 3-17に示す。

地方債の償還条件は、償還年数30年（内据え置き期間5年）の元利均等払いとし、利率は2.0％とした。

表 3-16　支払利息

表 3-17　地方債償還金

表 3-18　将来支払い利子と償還金額

図 3-13　将来支払い利子と償還金額

他会計補助金

表 3-19、図 3-14に将来の他会計補助金を示す。

将来の他会計補助金は、事業全体の収支均衡が0となるよう繰入れる計画とする。

表 3-19　将来の他会計補助金

図 3-14　将来の他会計補助金

その他：資本的収入

表 3-20、図 3-15にその他費用を示す。

資本的収入におけるその他には、下水道事業消費税還付金が計上されている。この収入は、消費税の申告をしている課税事業者のうち、「支払った消費税（維持管理費に対する消費税）」が、「預かった消費税（使用料に対する消費税）」を超過する場合に還付されるものである。

将来の資本的収入におけるその他は、近年10ヵ年の平均値を将来値とした

表 3-20　その他：資本的収入

図 3-15　その他：資本的収入

その他：資本的支出

資本的支出におけるその他には、受益者負担金一括納付報奨金が計上されている。この支出は、受益者負担金を最初に一括して納付する受益者に支払われる、報奨金である。

近年の資本的支出におけるその他は徐々に減少傾向にあるため、近年の最小値を将来値とした。

なお、平成36年度以降は整備予定がないため、計上しない。

表 3-21　その他：資本的支出

図 3-16　その他：資本的支出

収支計画

収支ギャップ

一般会計の推移

収支計画のまとめ

本事業の将来収支の見通しは、平成35年度までは既事業計画区域を整備するため、整備にかかる費用が大きく、基準外の一般会計繰入金が増加する見通しである。

平成37年度に地方債償還金がピークに達するため、以降の一般会計繰入金は減少する見通しである。

平成35年度の整備概成以降の投資は、改築・更新による事業が中心となるため、今後の課題としては、効率的なストックマネジメント※参考計画の策定が挙げられる。

※参考　ストックマネジメントとは

下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図るため、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。

出典：下水道施設のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法に関する手引き（案）

平成23年2月　国土交通省都市地域整備局下水道部

図 3-17　ストックマネジメントのイメージ

「効率化・経営健全化の取組方針」の検討

投資・財源・最適化に関する事項

今後の投資についての考え方

広域化・共同化・最適化に関する事項

町では、近年の下水道を取り巻く環境の変化（財政状況、人口減少、少子高齢化）に対応すべく、今年度に「検討協議会」を開催し、町の財政規模に適した集合処理区域への見直しを行っている。

広域化・共同化については、農業集落排水施設の公共下水道への取り込みが考えられるため、今後も検討を行っていく。

投資の平準化に関する事項

計画期間中の投資は、汚水処理施設の整備普及（管路整備）が中心となり、平成35年度までの投資は、年当り約１億２千万円を見込んでいる。

今後、老朽化施設の増大が見込まれる管渠施設の改築・更新については、効率的なストックマネジメント計画を立案し、投資の平準化に努める。

民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）

本町の公共下水道事業は、馬淵川流域下水道における流域関連公共下水道として事業を実施しているため、終末処理場を有していない。このため、民間活力の活用は発注者・受注者共にメリットが少ない状況であり、採用する場合には流域下水道管理者との連携が必要となる。

その他の取組み

本事業の整備区域における未接続世帯への加入促進活動をより強め、施設の有効活用と収入増を図る。

今後検討予定の取組の整理

使用料の見直しに関する事項

一般的に下水道使用料は、3～5年程度で見直し検討を行うことが適当となっている。また、本事業の使用料単価は、近隣市町や同類型他都市との比較によれば安価となっている。

使用料の見直しは、「住民の負担」や「事業別の公平性」を考慮しながら、適正な料金となるよう検討していく。

資産活用による収入増加の取組について

本事業の規模から、現在の技術ではエネルギー利用等について採算が確保できないと考えられる。そのため、技術開発の動向を踏まえつつ、規模に応じた資産活用が可能と判断された場合に検討を行う予定とする。

その他の取組

更なる効率的な事業運営及び住民への適正な情報開示を図るため、地方公営企業法の適用について検討を行う。

経営戦略の事後検証・更新等に関する事項

本経営戦略の策定後は、毎年の進捗管理と必要に応じて見直しを図るなど、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見直し（Action）のPDCAサイクルのもと実効し、原則として、中間年度（平成35年度）に、将来の収支計画を含めた検証を行なう。

また、経営戦略における計画値と実績値の乖離が著しい場合や、関連計画（汚水処理構想、事業計画等）と整合を図り、方針や施策の大幅な変更により経営戦略の修正が必要な場合は、随時見直しを行う。

図 5-1　経営戦略におけるPDCAサイクル

目標設定

本経営戦略は、原則、中間年度に見直すこととするが、下記指標値を参考に各年度で大幅な乖離が生じる場合には計画の見直しを検討する。

指標は、整備に係る項目として下水道普及率、経営に係る項目として経費回収率を設定する。

表 5-1　計画期間における目標値

図 5-2　目標値の推移

経営戦略計画書

これまでの検討結果を取りまとめた、「五戸町　経営戦略計画書」を以下に示す。

様式第１号

経 営 戦 略

青森県　五戸町

公共下水道事業

第１　経営の基本方針

（１）現状と課題

①事業の経緯と概要

青森県では昭和50年度に、水質環境基準の目標達成を図るため、新井田川河口水域における下水道整備に関する総合的な基本計画として、「新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画（以下、「流総計画」）の調査に着手しました。この流総計画は、各流域内市町村における個別の下水道計画の上位計画として位置づけられるものです。

五戸町においては、馬淵川流域下水道に編入した場合と、単独公共下水道で整備した場合とについて、平成3年度に比較検討された結果、「流域関連公共下水道」としての整備が位置づけられました。

こうした上位計画の基本方針に応じ、馬淵川流域関連五戸町公共下水道事業は平成6年に第一期の事業化を図り、さらにその後、平成11年、平成14年、平成18年、平成20年、平成25年、平成29年度の事業変更を経て、現在に至っています。

平成28年度末現在の整備進捗状況は、全体計画面積556.0haに対し、228.0haが整備済みで約41.0％の面積整備率です。また全体計画人口9,000人に対し、整備済みは6,041人で約67.1％の人口整備率です。

②事業の課題と対策

下水道事業を取り巻く環境は、少子高齢化や人口減少、節水型社会への移行、国・地方財政の悪化などの、社会的な要因が変化してきています。

本事業においても例外ではなく、供用開始から20年近くが経過し機器類の更新時期を迎えてきていることや人口減少に伴う料金収入の減少が懸念されるなど、その経営環境は厳しさを増しています。

これを受けて町では、全３回にわたる「五戸町汚水処理施設整備構想　検討協議会」を開催し、整備計画区域を見直し、町の財政負担の軽減対策を実施しました。

③経営状況

五戸町の公共下水道事業は、人口密集地域である市街化区域を中心に整備し、早期の下水道普及率の向上と、町の生活環境の改善に寄与しながら、効率的な事業運営に努めてきました。

（２）将来予測

公共下水道事業は、少子高齢化社会や人口減少、節水型社会への移行などによる生活様式の変化にともない、料金収入の減少が避けられない中で、老朽化した施設の改築・更新に要する費用が大きくなり、経営状況は厳しいものとなることが見込まれます。

（３）経営方針

下水道には、「安全で安心な暮らしの実現」、「良好な水環境の創造」、「快適で活力ある暮らしの実現」といった目的があり、下水道計画区域であり未だ普及していない地域に対しては、早急な普及を目指す必要があります。

- 五戸町都市計画区域マスタープラン（平成22年8月策定）においては、『みんなで創る、活気あるまち「ごのへ」』を基本理念として、下水道事業の基本方針を示しています。

本計画の基本方針については上記計画を参考にし、以下のとおりとしました。。

【下水道の整備の方針】 - 本区域の公共下水道は、馬淵川流域関連公共下水道整備計画に基づき、馬淵川流域関連公共下水道事業により整備を進めているが、今後とも生活環境の改善と公共用水域の水質の保全を図るため、市街化の動向や道路等の都市基盤整備と整合を図りながら効率的な施設整備を行う。 【整備水準の目標】 - 公共下水道の汚水に係る整備については、町の財政規模に適した集合処理区域への見直しにより、市街地の全域を対象に平成35年度まで計画的に進める。 【主要な施設の配置の方針】 - 本区域の汚水に係る整備については、馬淵川流域関連公共下水道計画に基づき用途地域全体を対象とし、生活環境の向上を図るため整備を行うものとする。 【主要な施設の整備目標】 - おおむね平成35年度までに整備する。

第２　計画期間

平成３０年度から平成３９年度までの１０年間

第３　投資・財政計画（別紙　様式第２号　参照）

第４　効率化・経営健全化の取組

（１）投資・財源・最適化に関する事項

①広域化・共同化・最適化に関する事項

町では、近年の下水道を取り巻く環境の変化（財政状況、人口減少、少子高齢化）に対応すべく、今年度に「検討協議会」を開催し、町の財政規模に適した集合処理区域への見直しを行っています。

広域化・共同化については、農業集落排水施設の公共下水道への取り込みが考えられるため、今後も検討を行います。

②投資の平準化に関する事項

計画期間中の投資は、汚水処理施設の整備普及（管路整備）が中心となり、平成35年度までの投資は、年当り約１億２千万円を見込んでいます。

今後、老朽化施設の増大が見込まれる管渠施設の改築・更新については、効率的なストックマネジメント計画を立案し、投資の平準化に努めます。

③民間活力の活用に関する事項（PPP/PFIなど）

本町の公共下水道事業は、馬淵川流域下水道における流域関連公共下水道として事業を実施しているため、終末処理場を有していません。このため、民間活力の活用は発注者・受注者共にメリットが少ない状況であり、採用する場合には流域下水道管理者との連携が必要となります。

④その他の取組み

本事業の整備区域における未接続世帯への加入促進活動をより強め、施設の有効活用と収入増を図っていきます。

（２）今後検討予定の取組の整理

①使用料の見直しに関する事項

一般的に下水道使用料は、3～5年程度で見直し検討を行うことが適当となっています。また、本事業の使用料単価は、近隣市町や同類型他都市との比較によれば安価となっています。

使用料の見直しは、「住民の負担」や「事業別の公平性」を考慮しながら、適正な料金となるよう検討していきます。

②資産活用による収入増加の取組について

本事業の規模から、現在の技術ではエネルギー利用等について採算が確保できないと考えられます。そのため、技術開発の動向を踏まえつつ、規模に応じた資産活用が可能と判断された場合に検討を行う予定とします。

③その他の取組

更なる効率的な事業運営及び住民への適正な情報開示を図るため、地方公営企業法の適用について検討を行います。

第５　経営戦略の事後検証・更新等に関する事項

本経営戦略の策定後は、毎年の進捗管理と必要に応じて見直しを図るなど、計画（Plan）・実施（Do）・検証（Check）・見直し（Action）のPDCAサイクルのもと実効し、原則として、中間年度（平成35年度）に、将来の収支計画を含めた検証を行います。

また、経営戦略における計画値と実績値の乖離が著しい場合や、関連計画（汚水処理構想、事業計画等）と整合を図り、方針や施策の大幅な変更により経営戦略の修正が必要な場合は、随時見直しを行います。